## Лист1
№ | Имя переменной | Доступ | Описание
1 | ack | r/w | Квитирование
2 | auto | w | Включить автоматический режим
3 | shutOffValveOpen | r/w | открыть отсечной клапан
4 | regValveOpen | r/w | Открыть регулирующий клапан
5 | regValveOpened | r | Положение регулирующего клапана
6 | regValveError | r | Ошибка регулирующего клапана
7 | regValveLock | r | Регулирующий клапан заблокирован
8 | temperature | r | Температура воды
9 | tempErr | r | Ошибка датчика температуры воды
10 | pump1Start | r/w | Запустить насос 1
11 | pump1Err | r | Ошибка насоса 1
12 | pump1Lock | r | Насос 1 заблокирован
13 | pump2Start | r/w | Запустить насос 2
14 | pump2Err | r | Ошибка насоса 2
15 | pump2Lock | r | Насос 2 заблокирован
16 | press1Err | r | Нет давления на входе насоса 1
17 | press2Err | r | Нет давления на входе насоса 2
18 | moto1 | r | Моточасы насоса 1
19 | moto2 | r | Моточасы насоса 2
20 | tempSP | w | Уставка температуры
21 | overHeatSP | w | Температуры перегрева
22 | gist | w | Гистерезис перегрева
23 | interval | w | Время ротации
24 | Kp | w | Пропорциональный коэффициент
25 | Ti | w | Время интегрирования
26 | Td | w | Время дифференцирования
27 | resetHours1 | rw | Сбросить моточасы 1
28 | resetHours2 | rw | Сбросить моточасы 2
29 | stopButtonErr | r | Нажат аварийный останов
30 | overHeatErr | r | Ошибка перегрева
31 | shutOffValveLock | r | Отсечной клапан блокирован